## Sheet1
| 温度 | pH | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 余氯
平均值 | 14.923 | 6.888 | 0.135 | 1.854 | 0.065 | 0.877
标准差 | 3.406 | 0.315 | 0.063 | 0.85 | 0.038 | 0.48
最大值 | 22.1 | 7.53 | 0.26 | 3.5 | 0.127 | 2
最小值 | 11.2 | 6.5 | 0.05 | 0.3 | 0.005 | 0.4
中位值 | 14.3 | 6.76 | 0.12 | 1.6 | 0.073 | 0.8